Техническа спецификация 68 2                                                                   ПРЕПИС!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Охраната със сигнално-охранителна техника се извършва при следните условия:

Непрекъсната охрана със СОТ /сигнално-охранителна техника/, собственост на изпълнителя, чрез охранителна система собственост и изградена в обектите за охрана за сметка на изпълнителя, за времето през което системата е активирана /обекта е издаден на СОТ/, и контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички получени съобщения ще се регистрират, обработват и разпечатват автоматично от приемните устройства и компютърните системи в дежурния център;

Времето за реакция при получен алармиращ сигнал от СОТ е до петата  минута за обект „Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, и до петнадесетата минута за обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка, от получаване на сигнала от предавателя с определена персонална честота, не по-късно от времето в минути, което участникът е посочил в предложението си.

Изпълнителят след сключването на договора представя  проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със сигнално-охранителна техника.

При констатирани посегателства Изпълнителят уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида посегателство и органите на МВР. След констатиране на проникване чрез взлом, обектът се запечатва до извършване на ревизия от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участника.

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснато техническо поддържане и ремонт за своя сметка на изградената сигнално-охранителна тахника за срока на договора, когато повредите не са възникнали по вина на служители на Възложителя.

Техническото обслужване (ремонт) - обхваща извършването на следните дейности и доставки:

- при необходимост монтаж на нови сензори или промяна на първоначалното им местоположение.

- да се осигури 24 часов контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на възложителя. Всички получени съобщения се регистрират, обработват и разпечатват автоматично от приемните устройства и компютърните системи в дежурния център;

- да се осигури техници за своевременно отзоваване при възникване на технически проблеми или нужда от консултация при обслужването на охранителната система. В случай на установени дефектирали елементи на сигнално-известителна техника да се подменят в срок от 6 часа.

- Изпълнителят декларира, че ще запази в тайна условията и начина на използване на сигнално-охранителната техника, както и друга служебна информация и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнението на поръчката.

- Изпълнителят се задължава да подсигури и монтира ЗА СВОЯ СМЕТКА необходимото оборудване за осъществяване предмета на поръчката, извън наличното такова собственост на Възложителя.

- Изпълнителят се задължава да извършва дейности предмет на обществената поръчка със свой персонал и технически средства, като качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.

- Изпълнителят се задължава да не разпространява служебна и вътрешна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при и по повод извършване на дейността му.

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.„Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5

2.2.Oбект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка

3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ

Два обект за охрана

4. ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Постоянна охрана, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

5.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Участника предоставя услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя.

Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване на режима на охрана.

При получен сигнал от техническите системи за сигурност монтирани в охранявания обект, изпълнителя незабавно предприема мерки съгласно чл.30, ал.1, т.2 от ЗЧОД, а именно проверява сигнала, като проверката се извършва от подвижни наряди.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

6.1. Да разполагат с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

6.2. Да разполагат с разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за използване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър с обхват минимум територията на гр.Добрич и територията в която се намира  обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка.

6.3. Да са изпълнили поне един договор за охрана със СОТ на обект в гр.Добрич, и поне един на обект на територията на община Добричка.

6.4. Участника да е въвел система за контрол на качеството

6.5. Участника да е въвел система за здравословни и безопасни условия на труд.

7.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАДРОВОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

Участника, освен сигнално-охранителната техника и възможностите за изграждане на системата, следва да осигури за изпълнението на поръчката:

7.1.Минимум 6/шест/ охранители, водачи на служебни автомобили.

7.2. Минимум 1 бр. лек патрулен автомобил и 1 бр. високопроходим патрулен автомобил. Автомобилите да са реално базирани на такива места, че участника да има възможност във всеки момент на задействие на системите за охрана на двата обекта да може да осигури пристигане и проверка на място от негови служители, в рамките на максималното време -  до петата  минута за обект „Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, и до петнадесетата минута за обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка.

8. СПЕЦИАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Участника и отговорните за изпълнението на услугата негови служители трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД.

Настоящата спецификация е изготвена на база спецификацията на действащия към момента договор за изпълнение на поръчката.

Изготвил:.............../П/.............

/В.Андонов-р-л.счет отдел/